DB-GC15 高压配电操作实训室设备

1.1 产品概述：

该设备采用高压开关柜工艺及要求设计，分为母线隔室、断路器隔室、电缆隔室及低压隔室等，避雷器、电流互感器、接地闸刀、真空断路器、继电保护系统等器件。适用于职业院校、技工学校等作为高级维修电工对高压配电系统中的继电保护、馈电等内容的教学实训。

1.2 技术参数：

外形尺寸：800×1660×2200mm

工作环境：温度0℃～50℃

相对湿度35～85%  海拔＜4000m

1.3产品基本配置：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电开关柜 |  | 800×1660×2200mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 配套接线铜排 |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 配套易损器材 |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 工程材料 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 实训指导书 |  |  | 套 | 1 |  |

1.4 实训项目：

1、高压器件的认知实训

2、高压一次回路图的测制实训

3、高压二次回路图的测制实训

4、高压配电电缆连接实训

5、真空断路器的检查与试验实训