DB-HR08 自循环离心泵综合试验台

外形尺寸：1450×500×1800mm

工作电压：220V   功率：1.5KW

转速测试主要用途：做水泵特性、水泵汽蚀和水泵的串、并联试验。

主要配置：两台实验水泵；正负压力表；孔板流量计；压差计；回水箱；标定计量箱、ABS串、并连管路、铜阀门、控制箱等。

离心泵参数：

最大流量：4.5m3/h

最大扬程：11m

泵进口管管径d：32mm

电机额定功率：750W

电机额定转速：2840转/分