DB-JD71制冷管路维修基本技能实训设备

本制冷管路维修基本技能实训设备主要以冰箱压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器等器件为实训平台，学生可运用各种实训工具完成割管、弯管、扩管、焊接、加氟、检漏等制冷管路实训。适用于技工院校、职业学校作为制冷基本技能的实训。


一、技术参数：
工作电源：单相三线 220V±5％ 50Hz
制冷剂：冰箱F-12
外形尺寸：1200×600×780mm
环境温度：－10℃ ～40 ℃
相对湿度：<85%
设备重量：30Kg
二、配置清单：（单台配置）

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 1台 | 卧式 |
| 2 | 冰箱过滤器 | 1个 | 铜质、管状 |
| 3 | 冰箱冷凝器 | 1个 | 铁质喷塑、片式 |
| 4 | 冰箱蒸发器 | 1只 | 铝质、管式 |
| 5 | 冰箱温控器 | 1只 | 机械可调 |
| 6 | 高压表 | 1只 | 指针式 |
| 7 | 低压表 | 1只 | 指针式 |
| 8 | 视液镜 | 2只 | 圆镜直视、铜质外壳 |
| 9 | 铜管 | 1套 | 圆形 |
| 10 | 手阀 | 1只 | 铜质 |
| 11 | 实验台架 | 1台 | 钢木结构 |
| 12 | 实训指导书 | 1套 | 与实训台配套 |

三、操作工具：（单台配置）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 性能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊具 | 2只 | 便携式 |
| 2 | 弯管器 | 1付 | 钢质 |
| 3 | 扩口器 | 1付 | 钢质 |
| 4 | 钢管割刀 | 1把 | 钢质 |
| 5 | 电铬铁 | 1把 | 内热式 |
| 6 | 烙铁架 | 1个 | 阻燃 |
| 7 | 剥线钳 | 1把 | 多用 |
| 8 | 尖嘴钳 | 1把 | 钢质、绝缘 |
| 9 | 螺丝刀 | 2套 | 十字、一字各1把 |
| 10 | 真空泵 | 1台 | 一个实验室十台以上配一台 |

四、操作工具
1、管路距离的确定
2、割管
3、弯管
4、扩管
5、胀管
6、把管路安装到对应部件的合理位置
7、完成对冰箱系统的保压
8、检漏
9、判断冰箱压缩机的绕组
10、完成冰箱系统的线路铺设和连接
11、抽真空
12、电气调试
13、工况的调整