DB-626 空气动力学多功能实验台（多功能风洞）

一、功能：
空气动力学多功能实验台（多功能风洞）可进行圆柱绕流、平板附面层、圆柱喷嘴射流、条缝喷嘴射流等实验。
1、测定平板附面层某一断面的流速分布，确定附面层厚度δ。
2、观测整个平板附面层厚度的发展。
3、测定气体紊动射流断面流速分布，了解圆柱和条缝紊动射流的特性。
4、利用毕托管和微压计测定气流速度的原理和方法，测定紊流系数。
5、量测圆柱体表面压强分布,了解圆柱体压强分布规律与阻力系数。
二、配置：
低噪音风机、稳压箱、各种有机玻璃制试件、U型管压力计、斜管微压计、基本型毕托管、鸭嘴形动压管、千分尺、X坐标标尺、Y坐标标尺。
三、技术参数：
电压：220V;
转速：2800r/min;
流量：700-800 M3/h;
压力：912-720 Kpa;
功率：0.37KW;
噪音: ≤65LWAdB
四、外型尺寸： 1200×800×2000（mm）