DB-TS/WN 污泥脱水性能测定实验装置

设备特点：

1.设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2.设备管道采用快装接头，可对过滤液量筒进行快速拆装。

实验目的：

1.掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂的方法。

2.掌握污泥的最佳混凝剂投加量。

3.可开实验：污泥比阻测定实验。

主要配置：

真空泵、计量筒、缓冲罐、布氏漏斗、滤纸、高压气管、排空阀、不锈钢框架。

技术参数：

1.环境温度：5℃～40℃，配电：220V，180W。

2.计量筒：尺寸Φ40×350mm，厚度5mm,优质有机玻璃。

3.缓冲罐：尺寸Φ100×300mm，厚度5mm,优质有机玻璃。

4.布氏漏斗：加入污泥量：100ml，4个。

5.循环水真空泵：功率：180W，单头抽气量：10L/min，最大真空度：0.098Mpa。

6.框架为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便。

7.外形尺寸：1000×420×1100mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。